南开区人民政府办公室关于印发

南运河文化公园项目建设方案的通知

南开政办函〔2022〕13号

各街道办事处，区政府各委、办、局及有关单位：
经区人民政府同意，现将《南运河文化公园项目建设方案》印发给你们，请照此执行。

天津市南开区人民政府办公室
                           2022年11月11日

南运河文化公园项目建设方案
南开区南运河文化公园建设项目是南开区贯彻落实党的二十大精神，准确把握“十四五”时期的重要机遇，积极推进生态宜居城区，实施环境治理能力提升工程，满足人民日益增长的美好生活需要的重要举措。
一、项目概述

项目计划延续南运河已提升改造区域的风格，结合我市对大运河文化保护传承利用的要求，对该地块进行绿化建设，打造南开区南运河文化公园。共分为六个主景观功能区，分别为：主入口景观标识区、运河文化体验区、传统园林观赏区、健身运动休闲区、儿童活动游玩区、停车管理区。

[image: image8.png]AT K (201.9-074)

LG

HERTE R
R X
i, TR
it
SoRMHE
T

e
H{H A H

125 4]s]s

AlA A H[AH 0

1

als|ofufef1]2]s 4

AlA|E A 0|8 8o

i

ikt

|

wTaunR





图1项目分区图

二、项目建设内容

天津市南开区南运河文化公园工程涉及总面积约16910平方米，本项目延续南运河已提升改造区域的风格，结合我市大运河文化保护传承利用的要求，以中式古典风格为主，栽植季相丰富的乔灌木，并结合周边居民需求，建设健身场地、停车场地等。主要实施内容包括基础工程、道路铺装工程、园林建筑与小品、绿化栽植工程、给排水工程及照明系统工程等。

1、道路铺装工程

作业车道路：为沥青路面。

停车场及园外人行便道：为60mm厚烧结砖铺装。

健身步道：为塑胶跑道。

活动空间：为彩色透水混凝土人行铺装。

广场：青石板结合、瓦片、卵石及仿古砖结合铺装形式。

[image: image1.png]



图2 铺装平面图

2、绿化工程

按照标高整理地形，换土栽植各类苗木，包括栽植景观乔木、

花灌木、修剪球类、修剪篱类、藤本植物、地被花卉及草坪。

[image: image3.jpg]HREE A
SRR

JeLtine





图3 绿化平面图

3、古建筑工程

古建亭廊包括连廊、四角亭、六角亭、榭，均为钢筋混凝土结构，木构造屋顶、铺青瓦。

[image: image4.jpg]N

A

SLHETER N

ik
A Bk A

i,
X 2 WU HEL G
. oy
R SR WERE 5 sk, M. e
. N\ R LN T
R BEERL g, g, mesok.
X BIE—BE  wpik, L.

T Bk 4. AR BEE BEE
HoME. TEAFRERE, AL,

PR N N N S
AR GHA, TH. WS,
5. fr%: BT,

6. MBUEREEA: KM EHR.
ST, R NER,

FEFH: KitiHE. et

LTE
7. b





图4 古建筑效果图

4、电气照明工程

基础照明主要包括太阳能庭院灯、古建照明及球场灯。

[image: image5.jpg]



图5照明效果图

5、给排水工程

表阀门井，井内设逆止阀及PE D25泄水球阀，接入点及给水管道可根据现场情况做适当调整，要求给水干管水压不小于0.25MPa。

道路排水设雨水收水口，并接至附近市政排水管网检查井。

[image: image2.jpg]N

&

£ P H A AR
I, CAPRIIE A AR AR LEAT
ORGP . PetEIERA
AR BEAESE, A PR UK
18: K EIEIEFIPEE H o

Ffsl

B AR EE

S K
® RN, FiDe2s (1) HUBNUKH

—— PE &KW, AREINL 250Pa




图6 绿化给水平面图

[image: image6.jpg]s

by





图7雨水排水平面图

三、项目应急预案

    1、建立应急保障体系

组建安全应急保护体系，设立应急指挥小组。在施工阶段、运行阶段发生运河自然灾害、水体污染等突发事件时，指挥小组成员在指定时间到达指定岗位，展开运河保护和抢险工作。

2、建立各类污染源、特殊天气等信息公布制度

及时关注天津市重污染天气应急指挥部，及其他相关部门如气象局、生态环境局等发布的特大暴雨、暴雨等预警与应急通知或信息，项目应急工作组应根据具体情况提前进行防范工作，如遮盖施工区域、加固临时设施。

3、明确新发现文物保护措施

施工中如发现文物遗迹，应立即停止施工，向当地文物主管部门报告，同时根据发现文物遗存位置制定详细的施工方案，在施工现场做出标志说明，安排专人负责现场管理，采取相应措施保护现场，待文物主管部门处理后方可继续施工。
四、项目进度计划

[image: image7.jpg]TR O FEE AL B A L
TR R, RASRERL
TN DNSOORUE A, A 5K
R ITIADN OO B A

L]
FAREH
m ki
———  HDPE DN 300 MEBEHARIKIAR,

SFRIBE RS2

----- HOPE DN 200 SREHHARAHAHE,
SRRIBEAS24L.




五、项目资金筹措

项目资金由南开区政府统筹协调解决。



